## 1
Darbu apjomu saraksts Nr.1
Vispārcelniecības darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: „Papildus būvdarbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai”
Objekta nosaukums: „Papildus būvdarbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai”
Objekta adrese: Višķu tehnikuma ciemā, Višķu pagasta, Daugavpils novada
Pasūtījuma Nr.: Višķu SAC 2015/4
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Logu ailsānu remonts
1 |  | Palodžu demontāža | m | 104.22
2 |  | Logu ailsānu apšuvuma demontāža | m2 | 85.76
3 |  | Būvgružu savākšana un aizvešana uz izgāztuvi | m3 | 4.29
4 |  | Sienu aizbetonējums ar keramzītbetona javu | m3 | 5.47
|  | beramais keramzīts | m3 | 5.47
|  | cementa java | m3 | 1.37
|  | zaģmateriāli | m3 | 0.63
5 |  | Logu ailsānu apšušana ar ģipškartona plāksnēm ("Knauf" tehnoloģija) | m2 | 113.56
|  | GKB | m2 | 116.97
|  | skrūves | gab | 2271.2
|  | špaktele Uniflot | kg | 90.85
|  | šuvju siets | m | 170.34
|  | plastm. stūris | m | 340.68
|  | špaktele Vetonit LR | kg | 181.7
|  | ūdensemulsijas krāsa | l | 39.75
6 |  | Ēsošo palodžu uzstādīšana no iekšpuses | m | 74.12
|  | makroflex | gab | 37
|  | PVN |  | 0.21
PAVISAM KOPĀ:
Sienu aizsardzība ar laminētām KSP plātnēm
1 |  | Sienu aizsardzība ar laminētām no ābām pusēm KSP plātnēm ar noapaļotiem galiem b=200mm ar malu apdari (101, 104, 123, 214, 241 telpas). Apdare-ozols | m | 226.2
Skārda apvalks ārējiem ventilācijas gaisa vadiem
1 |  | Izolēts līkums ar skārda parklājumu | gab | 2
2 |  | Skārda apvalks ārējiem gaisa vadiem d=160mm | m | 15
Kanalizācijas aku remonts
1 |  | Esošās akas augšējās daļas no ķieģeliem nojaukšana | gab. | 5
2 |  | Esošas akas augšējās daļas atjaunošana D1000 | gab. | 5
3 |  | KC 10-5 | gab. | 5
4 |  | KC 7-3 | gab. | 5
5 |  | KCP 1-10-2 | gab. | 5
6 |  | hidroizolācija - mastika | kg | 30
7 |  | lūka 40 tn | gab. | 5
8 |  | betons | m3 | 1.2
9 |  | Kanalizācijas akas D1000 demontāža | gab. | 1

## 2
Darbu apjomu saraksts Nr.2
Apkure
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: „Papildus būvdarbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai”
Objekta nosaukums: „Papildus būvdarbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai”
Objekta adrese: Višķu tehnikuma ciemā, Višķu pagasta, Daugavpils novada
Pasūtījuma Nr.: Višķu SAC 2015/4
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Noslēgarmatūras uzstādīšana apkures sistēmas stāvvadiem
1 |  | Pres. karbona vītņu pāreja d18 x 1/2"(dn15), ā | gab. | 72 | 36 | 72
2 |  | Pres. karbona vītņu pāreja d22 x 3/4"(dn20), ā | gab. | 60 | 30 | 60
3 |  | Misiņa korķis 1/2", (dn15), ā | gab. | 33 | 33 | 66
4 |  | Čuguna T-gabals 1/2", (dn15) | gab. | 36 | 18 | 36
5 |  | Čuguna T-gabals 3/4" - 1/2" - 3/4", (20x15x20) | gab. | 30 | 15 | 30
6 |  | Noslēgarmatūras uzstādīšana: | gab | 132 | 66 | 132
7 |  | lodveida ventilis 1/2" , (dn15) ar saskrūvi i/ā | gab | 36 | 18 | 36
8 |  | lodveida ventilis 1/2", (dn 15), i/ā | gab | 66 | 33 | 66
9 |  | lodveida ventilis 3/4" , (dn20) ar saskrūvi | gab | 30 | 15 | 30
10 |  | Palīgmateriāli un fasondaļas | kompl. | 1
Maģistrālie tīkli pagrabstavā (cauruļvadu izolācija no katla līdz SM).
1 |  | Cauruļvadu izolācija čaulām ar siltumvadītspēju pie +10*C = 0.034W/mK Dn89x30mm | m | 120
2 |  | Cauruļvadu izolācija čaulām ar siltumvadītspēju pie +10*C = 0.034W/mK Dn 60x30mm | m | 8
3 |  | Esošo siltumizolāciju demontaža | m | 128
4 |  | Esošo cauruļvadu attirišana | m | 128
5 |  | Neizolēto cauruļvadu krāsošana ar eļļas krāsu | m2 | 35
6 |  | Palīgmateriāli un fasondaļas | kpl | 1

## 3
Darbu apjomu saraksts Nr.3
Sanitāri tehniskās ierīces
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: „Papildus būvdarbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai”
Objekta nosaukums: „Papildus būvdarbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai”
Objekta adrese: Višķu tehnikuma ciemā, Višķu pagasta, Daugavpils novada
Pasūtījuma Nr.: Višķu SAC 2015/4
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Trauku mazgājamais galds (700x2100mm, h= 1000mm) no nerūsējoša tērauda ar trijām izlietnēm (500x500x300mm), maisītājiem (2 gab.) un stiprinājuma elementiem | kpl | 1
2 |  | Invalīdu keramikas klozeta pods komplektā ar divrezīmu ekonomisko skalojamo kasti, sēdekli ar cieto vāku, kanalizacijas pieslēguma elastīgo manžeti, grīdas stiprinājuma un armētu 1/2" pievienojuma šļuteni L=30cm (sēdklis h=480mm) | kpl | 4
3 |  | Invalīdu keramikas roku mazgātne komplektā ar maisītāju, sifonu un stiprinājuma elementiem (640x550mm) | kpl | 27
4 |  | Esošo keramikas roku mazgātnes uzstādīšana komplektā ar plauktiņa stiprinājumu vienas sviras maisītāju, sifonu un stiprinājuma elementiem | kpl | 5
5 |  | Invalīdu regulējamais spogulis 600x450mm | kpl | 1
6 |  | Rokturi vannai (2 gab.) | kpl | 1
Piezīme: Pievienot aprīkojuma tehnisko informāciju un attēlus

## 4
Darbu apjomu saraksts Nr.4
Elektroapgāde.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: „Papildus būvdarbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai”
Objekta nosaukums: „Papildus būvdarbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai”
Objekta adrese: Višķu tehnikuma ciemā, Višķu pagasta, Daugavpils novada
Pasūtījuma Nr.: Višķu SAC 2015/4
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-3x4 | m | 500
2 |  | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-5x6 | m | 15
3 |  | Kabelis (N)HXH-FE180/E30 5x2.5 | m | 68
Ugunsdzesības krānu pogu uzstādīšana
1 |  | Sadale z/a 4mod. | gab | 8
2 |  | Poga Star-Stop | gab | 8
3 |  | Kabeļu instalācijas caurules PVC DN20 | m | 100
4 |  | Kabeļa caurlgaini | gab | 8
5 |  | Kabeļa atdales | kompl | 8
6 |  | Paligmateriaļi un darbi | kompl | 1
7 |  | Kabelis (N)HXH-FE180/E30 5x1.5 | m | 160

## 5
Darbu apjomu saraksts Nr.5
Ceļi un laukumi.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: „Papildus būvdarbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai”
Objekta nosaukums: „Papildus būvdarbi Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošanai”
Objekta adrese: Višķu tehnikuma ciemā, Višķu pagasta, Daugavpils novada
Pasūtījuma Nr.: Višķu SAC 2015/4
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Teritorijas vertikālā plānošana
1 |  | Augsnes kārtas izstrādāšana un pārvietošana ar buldozeru līdz 50m attālumā | 100m3 | 2
2 |  | Liekās grunts iekraušana ar ekskavatoru pašizgāzējā un izvešana | 100m3 | 1.67
3 |  | Augsnes kārtas pārvietošana no rezerves ar izlīdzināšanu ar rokām | 100m3 | 0.33
4 |  | Zālāju sešana | m2 | 668
|  | zāliena sēklas | kg | 26.72